**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası:2023-002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞİN NİTELİĞİ | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT(KDV HARİÇ) | GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) |
| LAVABOLAR | 40X50 CM VİDALI | 10 | ADET |  |  |
| LAVABOLAR | 40X50 CM TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO | 5 | ADET |  |  |
| LAVABOLAR | 50X60 BEDENSEL ENGELLİ LAVABO | 2 | ADET |  |  |
| LAVABO TESİSATI | GÖMME TİP BATARYALI (ARA MUSLUKLARI VE BAĞLANTI BORULARI DAHİL) | 10 | ADET |  |  |
| WC TESİSATI | GÖMME REZERVUARLI ALAFRANGA TUVALET SETİ | 10 | ADET |  |  |
| PSUVAR TESİSATI | KENDİNDEN SİFONLU | 10 | ADET |  |  |
| PSUVAR BÖLMESİ | 40X50 CM | 10 | ADET |  |  |
| EVİYE | BİR GÖZLÜ DAMLALIKSIZ 50X50X15 CM | 10 | ADET |  |  |
| EVİYE | BİR GÖZLÜ DAMLALIKLI 50X100 CM | 10 | ADET |  |  |
| DUŞ TEKNESİ | BEYAZ AKRİLİK PANELLİ 100X80X11 CM | 10 | ADET |  |  |
| AKRİLİK ÖN PANEL | 100 CM BEYAZ (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | 10 | ADET |  |  |
| AKRİLİK YAN PANEL | 80 CM BEYAZ (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | 10 | ADET |  |  |
| AKRİLİK DUŞ TEKNELERİ İÇİN AYAK SETİ | KARE VE DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ İÇİN | 10 | ADET |  |  |
| TEMPERLİ CAMDAN DUŞAKABİN | KÖŞE TİPİ (KARE VEYA DİKDÖRTGEN) | 10 | ADET |  |  |
| BANYO TESİSATI | DUŞ BORUSU VE DUŞ BAŞ SÜZGECİ İLE KOMPLE BANYO BATARYASI | 10 | ADET |  |  |
| PSUVAR TESİSATI | 1/2'' PSUVAR MUSLUĞU, ROZETLER VE ARA BAĞLANTI BORUSU DAHİL | 10 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 1/2" LAVABO-EVİYE MUSLUKLARI;DÖNER BORULU, ROZETLİ PERLATÖRLÜ TEZGAH ÜZERİ VEYA DUVARDAN MONTAJLI | 15 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 1/2'' KISA MUSLUK | 50 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 1/2'' UZUN MUSLUK | 50 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 1/2"ARA MUSLUK, KLASİK SALMASTRALI ROZET DAHİL | 50 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 3/4" KLASİK SALMASTRALI, ANKASTRE ARA KESME VALFİ, ROZET DAHİL | 50 | ADET |  |  |
| MUSLUKLAR | 1/2" KROMAJLI ÇAMAŞIR MUSLUĞU, KLASİK SALMASTRALI, MUSLUK DAHİL. | 50 | ADET |  |  |
| EVYE BATARYASI | TEK KUMANDALI, TEK GÖVDE SPİRALLİ EVİYE BATARYASI | 20 | ADET |  |  |
| LAVABO BATARYASI | TEK KUMANDALI, TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI | 20 | ADET |  |  |
| DUŞ BATARYASI | TEK KUMANDALI, BANYO BATARYASI | 30 | ADET |  |  |
| LAVABO BATARYASI | FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI, ÇİFT SU GİRİŞLİ | 20 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PİK DÖKÜM 15x15 CM Ø 50 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PİK DÖKÜM 15x15 CM . Ø 70 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PİK DÖKÜM 20x20 CM Ø 70 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PLASTİKTEN 10x10 CM Ø 50 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PLASTİKTEN 15x15 CM Ø 50 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| YER SÜZGEÇLERİ | PLASTİKTEN 15x15 CM Ø 70 ÇIKIŞLI | 30 | ADET |  |  |
| SOĞUK SU SAYACI | 20 Ø MM (3/4") VİDALI | 2 | ADET |  |  |
| SOĞUK SU SAYACI | 25 Ø MM (1") VİDALI | 2 | ADET |  |  |
| SOĞUK SU SAYACI | 40 Ø MM (1 1/2") VİDALI | 2 | ADET |  |  |
| ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI | 15 LT 1000 WATT | 2 | ADET |  |  |
| ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI | 30 LT 1500 WATT | 2 | ADET |  |  |
| BASINÇ REGÜLATÖRÜ |  | 3 | ADET |  |  |
| SELENOİD VANA | 50 MM | 10 | ADET |  |  |
| PANEL RADYATÖR | (TİP 11) 800 | 10 | ADET |  |  |
| RADYATÖR MUSLUĞU | DÜZ TİP TERMOSTATLI RADYATÖR MUSLUĞU (1/2'') | 50 | ADET |  |  |
| RADYATÖR RAKORU | DÜZ TİP RADYATÖR RAKORU (1/2'') | 50 | ADET |  |  |
| RADYATÖR PURJÖRÜ | GÖMME ANAHTARLI TİP | 50 | ADET |  |  |
| RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU | 400 mm UZUNLUĞUNDA | 50 | METRE |  |  |
| PVC BORU | 20 ø mm. | 100 | METRE |  |  |
| PVC BORU | 50 ø mm. | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 1/2'' | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 3/4'' | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 1'' | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 1 1/4'' | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 1 1/2'' | 100 | METRE |  |  |
| ÇELİK BORU | 2'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 1/2'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 3/4'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 1'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 1 1/4'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 1 1/2'' | 100 | METRE |  |  |
| GALVANİZ BORU | 2'' | 100 | METRE |  |  |
| PPRC BORU | Ø 20 | 100 | METRE |  |  |
| PPRC BORU | Ø 50 | 100 | METRE |  |  |
| TORBA FİLTRE | 610X610 MM | 30 | ADET |  |  |
| GALVANİZLİ SACDAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | 1,00 MM KALINLIĞINDA | 50 | M2 |  |  |
| GALVANİZLİ SACDAN SİLİNDİRİK HAVA KANALI | 1,00 MM KALINLIĞINDA | 50 | M2 |  |  |
| PASLANMAZ ÇELİK HAVA KANALI | 1,00 MM KALINLIĞINDA | 50 | M2 |  |  |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI | ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALI | 100 | M2 |  |  |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI | ALÜMİNYUM TAM ESNEK HAVA KANALI | 100 | M2 |  |  |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI | PASLANMAZ ÇELİKTEN YARI ESNEK HAVA KANALI | 50 | M2 |  |  |
| YALITIMLI BÜKÜLEBİLİR (FLEXİBLE) BORUDAN HAVA KANALLARI | CAM YÜNÜ İLE ISI YALITIMLI YARI ESNEK İZOLELİ ALÜMİNYUM HAVA KANALI | 100 | M2 |  |  |
| HAVA KANALI KONTROL KAPAKLARI | 40X50 CM | 20 | ADET |  |  |
| KOLON KLAPELERİ | 0,08 M2 | 30 | ADET |  |  |
| HAVA DAMPERİ | 1.00 M2 YE KADAR | 3 | ADET |  |  |
| LİNEER MENFEZ SABİT KANATLI | 3600 CM2 YE KADAR | 10 | ADET |  |  |
| LİNEER (SLOT) DİFİZÖRLER | BİR SLOTLU LİNEER DİFİZÖR | 5 | ADET |  |  |
| LİNEER (SLOT) DİFİZÖRLER | İKİ SLOTLU LİNEER DİFİZÖR | 5 | ADET |  |  |
| KANAL İZOLESİ | 5 CM KALINLIĞINDA | 100 | M2 |  |  |
| GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOİL | 5000 KCAL/H | 5 | ADET |  |  |
| GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOİL | 10000 KCAL/H | 5 | ADET |  |  |
| FAN COİL HORTUM SETİ | 1/2" BAĞLANTI ÇAPLI ÖRGÜLÜ TİP 70 - 90 CM UZUNLUĞUNDA | 20 | ADET |  |  |
| FAN COİL HORTUM SETİ | 3/4" BAĞLANTI ÇAPLI ÖRGÜLÜ TİP 70 - 90 CM UZUNLUĞUNDA | 20 | ADET |  |  |
| FANCOİL TERMOSTATI | DİJİTAL GÖSTERMELİ TERMOSTAT (HABERLEŞMELİ) | 30 | ADET |  |  |
| OTOMATİK FANCOİL VANASI | İKİ YOLLU DN20 | 20 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | DİK DN20 | 25 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SARKIK DN20 | 25 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | YATAY DUVAR KENARI DN20 | 25 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SABİT TEK PARÇA ROZET | 25 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SPRİNG HORTUM SETİ 50 CM UZUNLUĞUNDA | 50 | ADET |  |  |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SPRİNG HORTUM SETİ 100 CM UZUNLUĞUNDA | 50 | ADET |  |  |
| YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞU (HİDRANT) | DN150 | 2 | ADET |  |  |
| İÇİ KAUÇUK KAPLI YANGIN HORTUMU | DN50 | 50 | METRE |  |  |
| İÇİ KAUÇUK KAPLI YANGIN HORTUMU | DN65 | 50 | METRE |  |  |
| KÜRESEL YANGIN VALFİ PİRİNŞ GÖVDELİ ÇİFT KAVRAMALI | DN25 | 10 | ADET |  |  |
| KÜRESEL YANGIN VALFİ PİRİNŞ GÖVDELİ ÇİFT KAVRAMALI | DN50 | 10 | ADET |  |  |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ | KUMANDASIZ | 10 | ADET |  |  |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ | KUMANDALI | 10 | ADET |  |  |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ | YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞU AÇMA ANAHTARI | 5 | ADET |  |  |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ | İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI | 5 | ADET |  |  |
| İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI | DN50 | 5 | ADET |  |  |
| İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI | DN 65 | 5 | ADET |  |  |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA | DN40 | 5 | ADET |  |  |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA | DN50 | 5 | ADET |  |  |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA | DN65 | 5 | ADET |  |  |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA | DN100 | 5 | ADET |  |  |
| YANGIN SİSTEMİ | SU AKIŞ ANAHTARI | 5 | ADET |  |  |
| YANGIN SİSTEMİ | BOŞALTMA VANASI | 5 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ERGİYEN METAL SİGORTALI ALGILAMA SİSTEMİ | 2 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | SÖNDÜRÜCÜ SIVI TÜPÜ VE TESİSATI 11-15 LT SÖNDÜRÜCÜLÜ | 2 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | SÖNDÜRÜCÜ PÜSKÜRTME MEMESİ | 2 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN20 | 2 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN32 | 2 | ADET |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN50 | 2 | ADET |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **GENEL TOPLAM:** | | **₺ -** |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |