## Birim Fiyat Cetveli
TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİMİ İŞİ BİRİM FİYAT CETVELİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILACAK İMALATIN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR
1 | 25.320.2205 | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 100 mm | ad | 3
2 | 25.320.2205-D | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 100 mm | ad | 3
3 | 25.320.2204 | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 80 mm | ad | 6
4 | 25.320.2204-D | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 80 mm | ad | 6
5 | 25.320.2203 | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 65 mm | ad | 14
6 | 25.320.2203-D | Küresel Vana PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı; Ø 65 mm | ad | 14
7 | 25.320.2106 | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 50 Ø mm | ad | 17
8 | 25.320.2106-D | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 50 Ø mm | ad | 17
9 | 25.320.2105 | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 40 Ø mm | ad | 3
10 | 25.320.2105-D | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 40 Ø mm | ad | 3
11 | 25.320.2103 | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 25 Ø mm | ad | 186
12 | 25.320.2103-D | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 25 Ø mm | ad | 186
13 | 25.320.2102 | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 20 Ø mm | ad | 1
14 | 25.320.2102-D | Küresel Vana Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) 20 Ø mm | ad | 1
15 | 25.320.4107 | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 200 Ø mm | ad | 2
16 | 25.320.4107-D | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 200 Ø mm | ad | 2
17 | 25.320.4106 | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 150 Ø mm | ad | 2
18 | 25.320.4106-D | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 150 Ø mm | ad | 2
19 | 25.320.4103 | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 80 Ø mm | ad | 10
20 | 25.320.4103-D | Kol Kumandalı Kelebek Vana PN16 80 Ø mm | ad | 10
21 | 25.325.1209 | Pislik Tutucu; PN-16, 100 Ø mm. Flanşlı | ad | 1
22 | 25.325.1209-D | Pislik Tutucu; PN-16, 100 Ø mm. Flanşlı | ad | 1
23 | 25.325.3412 | Geri Tepme Ventilleri Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40; 200 Ø mm | ad | 1
24 | 25.325.3412-D | Geri Tepme Ventilleri Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40; 200 Ø mm | ad | 1
25 | 25.325.3308 | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16; 80 Ø mm | ad | 5
26 | 25.325.3308-D | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16; 80 Ø mm | ad | 5
27 | 25.325.3307 | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16; 65 Ø mm | ad | 1
28 | 25.325.3307-D | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16; 65 Ø mm | ad | 1
29 | 25.330.1108 | Kompansatör Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı; 200 Ø mm | ad | 1
30 | 25.330.1108-D | Kompansatör Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı; 200 Ø mm | ad | 1
31 | 25.330.1107 | Kompansatör Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı; 150 Ø mm | ad | 1
32 | 25.330.1107-D | Kompansatör Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı; 150 Ø mm | ad | 1
33 | 25.142.1104 | Su Sayaçları:(TS EN ISO 4064-1’e uygun) 50 Ø mm. Flanşlı | ad | 1
34 | 25.142.1104-D | Su Sayaçları:(TS EN ISO 4064-1’e uygun) 50 Ø mm. Flanşlı | ad | 1
35 | 25.250.2309 | Manometre ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü | ad | 1
36 | 25.250.2309-D | Manometre ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü | ad | 1
37 | 25.320.8107 | Basınç Düşürücü Vana, 65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 6
38 | 25.320.8107-D | Basınç Düşürücü Vana, 65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 6
39 | 25.320.8108 | Basınç Düşürücü Vana, 80 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 2
40 | 25.320.8108-D | Basınç Düşürücü Vana, 80 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 2
41 | 25.320.8109 | Basınç Düşürücü Vana, 100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 1
42 | 25.320.8109-D | Basınç Düşürücü Vana, 100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | ad | 1
43 | 25.320.8206 | Basınç Düşürücü Vana, 50 Ø mm Vidalı (2") | ad | 3
44 | 25.320.8206-D | Basınç Düşürücü Vana, 50 Ø mm Vidalı (2") | ad | 3
45 | 25.320.9201 | Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, 50 Ø mm Flanşlı | ad | 2
46 | 25.320.9201-D | Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, 50 Ø mm Flanşlı | ad | 2
47 | 25.305.4106 | Pn 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) 2" 63/8,6 | metre | 542
48 | 25.305.4105 | Pn 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) 11/2" 50/6,9 | metre | 248
49 | 25.305.4104 | Pn 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) 11/4" 40/5,5 | metre | 65
50 | 25.305.4103 | Pn 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) 1" 32/4,4 | metre | 308
51 | 25.305.5000 | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) | % | %45
52 | 25.400.5016 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (1 '’) 35 Ø mm 9mm | metre | 308
53 | 25.400.5022 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (1 1/4 '’) 42 Ø mm 13mm | metre | 65
54 | 25.400.5027 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm | metre | 248
55 | 25.400.5032 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (2’’) 60 Ø mm 13 mm | metre | 542
56 | 25.400.5037 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (2 1/2’’) 76 Ø mm 13 mm | metre | 510
57 | 25.400.5043 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (3’’) 89 Ø mm 19 mm | metre | 1186
58 | 25.400.5048 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (4’’) 114 Ø mm 19 mm | metre | 353
59 | 25.480.1502 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi 13 mm | m² | 40
60 | 25.480.1503 | Kauçuk Köpüğü yalıtım malzemesi 19 mm | m² | 105
61 | 25.246.1150 | Kenar İzolasyon Bandı | metre | 1450
62 | 25.300.1403-D | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm | metre | 308
63 | 25.300.1404-D | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm | metre | 65
64 | 25.300.1405-D | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm | metre | 248
65 | 25.300.1406-D | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | metre | 542
66 | 25.300.1407-D | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm | metre | 510
67 | 25.300.1408-D | Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm | metre | 1186
68 | 25.300.1409-D | Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm | metre | 353
69 | 25.300.1410-D | Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm | metre | 72
70 | 25.300.1411-D | Dikişli galvanizli çelik boru 6" ø150 ortalama dış çap 165,1/5,0 mm | metre | 99
71 | 15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla ile duvar yapılması | m² | 500
72 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması | m² | 400
73 | 15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | m² | 1000
74 | 15.380.1056 | Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması Yapılması İşleri | m² | 400
75 | 15.530.1309 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması | m² | 150
76 | 15.530.1905 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması | m² | 350
77 | 15.540.1507 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası | m² | 1000
78 | Özel Mek-01 | Hidrofor Basma Hattı Kollektörü Kaide İşleri | tk | 1
79 | Özel Mek-02 | Manyetik Seviye Göstergesi 3 mt | ad | 2
80 | Özel Mek-03 | * Paslanmaz 304 Kalite 10", Hidrofor Emiş Hattı 1. Depo Takribi 3 mt * Paslanmaz 304 Kalite 10", Hidrofor Emiş Hattı 2. Depo Takribi 1,2 mt * Paslanmaz 304 Kalite 8", Hidrofor Basma Hattı Ve Kollektörü Takribi 3 mt, 8 Adet Bağlantı Ağızlı, Boşaltma ve Manometre Ağızları Dahil, Takribi 2 mt kollektör hidrofor arası bağlantı | tk | 1
81 | Özel-Mek-04 | Mekanik Oda Boru Askılama Konsol işleri | tk | 1
82 | Özel-Mek-05 | Hdpe Boru 6'' PN 25 | metre | 65
83 | Özel-Mek-06 | Hdpe Boru 6'' PN 16 | metre | 34
84 | Özel Mek-07 | Hdpe Boru 5'' PN 16 | metre | 72
85 | Özel Mek-08 | Hdpe Boru 4'' PN 16 | metre | 353
86 | Özel Mek-09 | Hdpe Boru 3'' PN 16 | metre | 1186
87 | Özel Mek-10 | Hdpe Boru 2 1/2'' | metre | 510
88 | Özel Mek-11 | Boru Montaj Malzemesi Bedeli | % | %60
89 | YBF-1 | Mevcut alçıpan duvar yıkımı,sökülen malzemenin çuvallanması, yükleme alanına taşınması ve istifi | m² | 20
90 | YBF-2 | Mevcut duvar yıkımı, molozların taşınması, istifi | m3 | 116
91 | YBF-3 | Yıkımdan çıkan malzemelerin şantiye dışına atılması | Sefer | 46
92 | 10.100.1013 | Duvarcı Ustası | Sa | 1
93 | 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1
94 | 10.100.1082 | Tesisat Ustası | Sa | 1
95 | 10.100.1084 | Tesisat Usta Yardımcısı | Sa | 1
Genel Toplam

## Özel Pozlar
TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİMİ İŞİ BİRİM FİYAT CETVELİ
NO | POZ NO | İŞİN ADI | TANIMI
1 | Özel Mek-01 | Hidrofor Basma Hattı Kollektörü Kaide İşleri | Hidrofor basma kolektörü için fenni kurallara uygun taşıyıcı kaide yapılması işidir.
2 | Özel Mek-02 | Manyetik Seviye Göstergesi 3 mt | Seviye göstergesi ile seviye değişimi görsel olarak izlenebilecektir. Basınç ( Pmax ): PN10 Sıcaklık ( Tmax ): 200°C Bağlantı Tipi : Dişli G1/2” - 3/4” - 1” Gösterge Profili: Alüminyum Flaplar: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
3 | Özel Mek-03 | * Paslanmaz 304 Kalite 10", Hidrofor Emiş Hattı 1. Depo Takribi 3 mt * Paslanmaz 304 Kalite 10", Hidrofor Emiş Hattı 2. Depo Takribi 1,2 mt * Paslanmaz 304 Kalite 8", Hidrofor Basma Hattı Ve Kollektörü Takribi 3 mt, 8 Adet Bağlantı Ağızlı, Boşaltma ve Manometre Ağızları Dahil, Takribi 2 mt kollektör hidrofor arası bağlantı | Hidrofor emiş basma hatlarının ve kollektörünün 304 kalite paslanmaz tesisat ile yenilenmesi işidir. Hidrofor emiş hattı boruları, basma hattı borusu ve basma hattı kollekörü yerinde ölçü alınarak özel imalat yapılacaktır. Kollektör ağızları vb. tüm işler fiyata dahildir.
4 | Özel-Mek-04 | Mekanik Oda Boru Askılama Konsol işleri | Mekanik oda tesisat boruları, fenni kurallara uygun askı ve konsol ile montajı yapılacaktır
5 | Özel-Mek-05-06-07-08-09-10 | Hdpe Boru 6" - Hdpe Boru 5" - Hdpe Boru 4" -Hdpe Boru 3''-Hdpe 2 1/2'' | HDPE boru ve ek parça üretiminde kullanılan hammaddeler MRS (Minimum Gerekli Dayanıklılık ) ile sınıflandırılacaktır. Malzemenin 20°C’de 50 yıl süre ile iç basınca gösterdiği mukavemet değerinde olacaktır. PN 16-PN25 basınç sınıfını sağlayacaktır.
6 | Özel-Mek-11 | Boru Montaj Malzemesi Bedeli | Dirsek, Maşon, Kelepçe, tij, vb tüm bedeller dahildir.
7 | YBF-1 | Mevcut alçıpan duvar yıkımı,sökülen malzemenin çuvallanması, yükleme alanına taşınması ve istifi | Belirtilen işin malzeme+işçilik+ekipman fiyatıdır. (m²)
8 | YBF-2 | Mevcut duvar yıkımı, molozların taşınması, istifi | Belirtilen işin malzeme+işçilik+ekipman fiyatıdır. (m3)
9 | YBF-3 | Yıkımdan çıkan malzemelerin şantiye dışına atılması | Belirtilen işin malzeme+işçilik+ekipman fiyatıdır. ( Sefer)

## YBF-1
TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİMİ İŞİ BİRİM FİYAT ANALİZİ
POZ NO | ANALİZ ADI |  |  | BİRİMİ
YBF-1 | Mevcut alçıpan duvar yıkımı, sökülen malzemenin çuvallanması, yükleme alanına taşınması ve istifi |  |  | M2
| Tanım | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı (TL)
MALZEME
| Moloz çuvalı 70x110/90x120 ebatlarında | AD
| Birim sarf malzeme gideri (Spiral taşı, elektrod, testere ağzı vb) | AD
| Birim koruyucu malzeme gideri (Duralit, karton, balonlu naylon vb) | AD
İŞÇİLİK
| Düz işçi | SA
(Zemin sökümleri ve korumaya alma)
| Alçıpan Ustası | SA
(Duvar-Tavan birleşimi asma tavan kesilmesi, boşluk açılması)
| Alçıpan Yıkım Ustası | SA
(Çift yüz çift kat alçı panel levhaların kırımı, sökümü)
| Düz işçi | SA
(Alçıpan,profil ve taşyünü çuvallama, indirme)
| Düz işçi | SA
(Galvanizli duvar profilleri söküm, büküm ve indirme)
MAKİNE/EKİPMAN
| El arabası amortisman | AD
| El aletleri amortisman (Tilki kuyruğu, spiral vb) | AD
ARA TOPLAM
GENEL GİDER VE YÜKLENİCİ KARI
BİRİM FİYAT

## YBF-2
TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİMİ İŞİ BİRİM FİYAT ANALİZİ
POZ NO | ANALİZ ADI |  |  | BİRİMİ
YBF-2 | Mevcut duvar yıkımı, molozların taşınması, istifi |  |  | M3
| Tanım | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı (TL)
MALZEME
| Moloz Çuvalı 70x110/90x120 ebatlarında | AD
İŞÇİLİK
| İnşaat Yıkım Ustası | SA
| Düz işçi | SA
(Duvar yıkımı, 2 usta 1 düz işçi)
| Düz işçi | SA
(Moloz çuvallama ve indirme, 2 düz işçi)
| Alçıpan ustası | SA
MAKİNE/EKİPMAN
| El arabası amortisman | AD
| Kırıcı hilti amortisman | AD
ARA TOPLAM
GENEL GİDER VE YÜKLENİCİ KARI
BİRİM FİYAT

## YBF-3
TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİMİ İŞİ BİRİM FİYAT ANALİZİ
POZ NO | ANALİZ ADI |  |  | BİRİMİ
YBF-3 | Yıkımdan Çıkan Malzemelerin Şantiye Dışına Atılması |  |  | SEFER
| Tanım | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı (TL)
MALZEME
İŞÇİLİK
| Düz işçi | SA
(Yükleme, boşaltmaya destek ve alanın temizlenmesi)
MAKİNE/EKİPMAN
NAKLİYE
| Birim çuval nakliye bedeli | AD
ARA TOPLAM
GENEL GİDER VE YÜKLENİCİ KARI
BİRİM FİYAT