**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası:2023-002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞİN NİTELİĞİ  | AÇIKLAMA | MİKTAR  | BİRİM  | BİRİM FİYAT(KDV HARİÇ) | GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) |
| LAVABOLAR  | 40X50 CM VİDALI  | 10 | ADET  |   |   |
| LAVABOLAR  | 40X50 CM TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO  | 5 | ADET  |   |   |
| LAVABOLAR  | 50X60 BEDENSEL ENGELLİ LAVABO  | 2 | ADET  |   |   |
| LAVABO TESİSATI | GÖMME TİP BATARYALI (ARA MUSLUKLARI VE BAĞLANTI BORULARI DAHİL)  | 10 | ADET  |   |   |
| WC TESİSATI | GÖMME REZERVUARLI ALAFRANGA TUVALET SETİ | 10 | ADET  |   |   |
| PSUVAR TESİSATI  | KENDİNDEN SİFONLU  | 10 | ADET |   |   |
| PSUVAR BÖLMESİ  | 40X50 CM  | 10 | ADET  |   |   |
| EVİYE  | BİR GÖZLÜ DAMLALIKSIZ 50X50X15 CM  | 10 | ADET  |   |   |
| EVİYE  | BİR GÖZLÜ DAMLALIKLI 50X100 CM  | 10 | ADET  |   |   |
| DUŞ TEKNESİ  | BEYAZ AKRİLİK PANELLİ 100X80X11 CM  | 10 | ADET |   |   |
| AKRİLİK ÖN PANEL  | 100 CM BEYAZ (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | 10 | ADET  |   |   |
| AKRİLİK YAN PANEL  | 80 CM BEYAZ (DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ İÇİN) | 10 | ADET  |   |   |
| AKRİLİK DUŞ TEKNELERİ İÇİN AYAK SETİ  | KARE VE DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ İÇİN  | 10 | ADET  |   |   |
| TEMPERLİ CAMDAN DUŞAKABİN  | KÖŞE TİPİ (KARE VEYA DİKDÖRTGEN) | 10 | ADET  |   |   |
| BANYO TESİSATI | DUŞ BORUSU VE DUŞ BAŞ SÜZGECİ İLE KOMPLE BANYO BATARYASI | 10 | ADET  |   |   |
| PSUVAR TESİSATI  | 1/2'' PSUVAR MUSLUĞU, ROZETLER VE ARA BAĞLANTI BORUSU DAHİL | 10 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 1/2" LAVABO-EVİYE MUSLUKLARI;DÖNER BORULU, ROZETLİ PERLATÖRLÜ TEZGAH ÜZERİ VEYA DUVARDAN MONTAJLI | 15 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 1/2'' KISA MUSLUK  | 50 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 1/2'' UZUN MUSLUK  | 50 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 1/2"ARA MUSLUK, KLASİK SALMASTRALI ROZET DAHİL | 50 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 3/4" KLASİK SALMASTRALI, ANKASTRE ARA KESME VALFİ, ROZET DAHİL | 50 | ADET |   |   |
| MUSLUKLAR  | 1/2" KROMAJLI ÇAMAŞIR MUSLUĞU, KLASİK SALMASTRALI, MUSLUK DAHİL. | 50 | ADET |   |   |
| EVYE BATARYASI  | TEK KUMANDALI, TEK GÖVDE SPİRALLİ EVİYE BATARYASI | 20 | ADET |   |   |
| LAVABO BATARYASI  | TEK KUMANDALI, TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI  | 20 | ADET |   |   |
| DUŞ BATARYASI | TEK KUMANDALI, BANYO BATARYASI | 30 | ADET |   |   |
| LAVABO BATARYASI  | FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI, ÇİFT SU GİRİŞLİ  | 20 | ADET  |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PİK DÖKÜM 15x15 CM Ø 50 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PİK DÖKÜM 15x15 CM . Ø 70 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PİK DÖKÜM 20x20 CM Ø 70 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PLASTİKTEN 10x10 CM Ø 50 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PLASTİKTEN 15x15 CM Ø 50 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| YER SÜZGEÇLERİ  | PLASTİKTEN 15x15 CM Ø 70 ÇIKIŞLI  | 30 | ADET |   |   |
| SOĞUK SU SAYACI  | 20 Ø MM (3/4") VİDALI  | 2 | ADET |   |   |
| SOĞUK SU SAYACI  | 25 Ø MM (1") VİDALI  | 2 | ADET |   |   |
| SOĞUK SU SAYACI  | 40 Ø MM (1 1/2") VİDALI  | 2 | ADET |   |   |
| ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI | 15 LT 1000 WATT | 2 | ADET  |   |   |
| ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI | 30 LT 1500 WATT | 2 | ADET  |   |   |
| BASINÇ REGÜLATÖRÜ  |   | 3 | ADET |   |   |
| SELENOİD VANA | 50 MM  | 10 | ADET |   |   |
| PANEL RADYATÖR  | (TİP 11) 800 | 10 | ADET |   |   |
| RADYATÖR MUSLUĞU  | DÜZ TİP TERMOSTATLI RADYATÖR MUSLUĞU (1/2'') | 50 | ADET  |   |   |
| RADYATÖR RAKORU  | DÜZ TİP RADYATÖR RAKORU (1/2'') | 50 | ADET  |   |   |
| RADYATÖR PURJÖRÜ  | GÖMME ANAHTARLI TİP  | 50 | ADET |   |   |
| RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU  | 400 mm UZUNLUĞUNDA  | 50 | METRE  |   |   |
| PVC BORU  | 20 ø mm. | 100 | METRE  |   |   |
| PVC BORU  | 50 ø mm. | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 1/2'' | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 3/4'' | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 1'' | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 1 1/4'' | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 1 1/2'' | 100 | METRE  |   |   |
| ÇELİK BORU  | 2'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 1/2'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 3/4'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 1'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 1 1/4'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 1 1/2'' | 100 | METRE  |   |   |
| GALVANİZ BORU  | 2'' | 100 | METRE  |   |   |
| PPRC BORU  | Ø 20 | 100 | METRE  |   |   |
| PPRC BORU  | Ø 50 | 100 | METRE  |   |   |
| TORBA FİLTRE  | 610X610 MM | 30 | ADET |   |   |
| GALVANİZLİ SACDAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI  | 1,00 MM KALINLIĞINDA  | 50 | M2 |   |   |
| GALVANİZLİ SACDAN SİLİNDİRİK HAVA KANALI  | 1,00 MM KALINLIĞINDA  | 50 | M2 |   |   |
| PASLANMAZ ÇELİK HAVA KANALI  | 1,00 MM KALINLIĞINDA  | 50 | M2 |   |   |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI  | ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALI  | 100 | M2 |   |   |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI  | ALÜMİNYUM TAM ESNEK HAVA KANALI | 100 | M2 |   |   |
| ESNEK (FLEXİBLE) HAVA KANALLARI  | PASLANMAZ ÇELİKTEN YARI ESNEK HAVA KANALI  | 50 | M2 |   |   |
| YALITIMLI BÜKÜLEBİLİR (FLEXİBLE) BORUDAN HAVA KANALLARI  | CAM YÜNÜ İLE ISI YALITIMLI YARI ESNEK İZOLELİ ALÜMİNYUM HAVA KANALI  | 100 | M2 |   |   |
| HAVA KANALI KONTROL KAPAKLARI  | 40X50 CM  | 20 | ADET  |   |   |
| KOLON KLAPELERİ  | 0,08 M2  | 30 | ADET |   |   |
| HAVA DAMPERİ  | 1.00 M2 YE KADAR  | 3 | ADET |   |   |
| LİNEER MENFEZ SABİT KANATLI | 3600 CM2 YE KADAR  | 10 | ADET |   |   |
| LİNEER (SLOT) DİFİZÖRLER  | BİR SLOTLU LİNEER DİFİZÖR | 5 | ADET |   |   |
| LİNEER (SLOT) DİFİZÖRLER  | İKİ SLOTLU LİNEER DİFİZÖR | 5 | ADET |   |   |
| KANAL İZOLESİ  | 5 CM KALINLIĞINDA | 100 | M2 |   |   |
| GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOİL | 5000 KCAL/H | 5 | ADET |   |   |
| GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOİL | 10000 KCAL/H | 5 | ADET |   |   |
| FAN COİL HORTUM SETİ  | 1/2" BAĞLANTI ÇAPLI ÖRGÜLÜ TİP 70 - 90 CM UZUNLUĞUNDA | 20 | ADET |   |   |
| FAN COİL HORTUM SETİ  | 3/4" BAĞLANTI ÇAPLI ÖRGÜLÜ TİP 70 - 90 CM UZUNLUĞUNDA | 20 | ADET  |   |   |
| FANCOİL TERMOSTATI  | DİJİTAL GÖSTERMELİ TERMOSTAT (HABERLEŞMELİ) | 30 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK FANCOİL VANASI  | İKİ YOLLU DN20  | 20 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | DİK DN20  | 25 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SARKIK DN20  | 25 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | YATAY DUVAR KENARI DN20  | 25 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SABİT TEK PARÇA ROZET  | 25 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SPRİNG HORTUM SETİ 50 CM UZUNLUĞUNDA  | 50 | ADET  |   |   |
| OTOMATİK YANGIN SPLİNGLERİ | SPRİNG HORTUM SETİ 100 CM UZUNLUĞUNDA  | 50 | ADET  |   |   |
| YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞU (HİDRANT) | DN150 | 2 | ADET  |   |   |
| İÇİ KAUÇUK KAPLI YANGIN HORTUMU  | DN50  | 50 | METRE  |   |   |
| İÇİ KAUÇUK KAPLI YANGIN HORTUMU  | DN65  | 50 | METRE  |   |   |
| KÜRESEL YANGIN VALFİ PİRİNŞ GÖVDELİ ÇİFT KAVRAMALI  | DN25  | 10 | ADET  |   |   |
| KÜRESEL YANGIN VALFİ PİRİNŞ GÖVDELİ ÇİFT KAVRAMALI  | DN50  | 10 | ADET  |   |   |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ  | KUMANDASIZ  | 10 | ADET  |   |   |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ  | KUMANDALI  | 10 | ADET  |   |   |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ  | YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞU AÇMA ANAHTARI  | 5 | ADET  |   |   |
| YANGIN PÜSKÜRTÜCÜSÜ  | İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI  | 5 | ADET  |   |   |
| İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI  | DN50  | 5 | ADET  |   |   |
| İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI  | DN 65  | 5 | ADET  |   |   |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA  | DN40  | 5 | ADET  |   |   |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA  | DN50  | 5 | ADET  |   |   |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA  | DN65  | 5 | ADET  |   |   |
| İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA  | DN100  | 5 | ADET  |   |   |
| YANGIN SİSTEMİ  | SU AKIŞ ANAHTARI  | 5 | ADET  |   |   |
| YANGIN SİSTEMİ  | BOŞALTMA VANASI  | 5 | ADET  |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ERGİYEN METAL SİGORTALI ALGILAMA SİSTEMİ  | 2 | ADET |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | SÖNDÜRÜCÜ SIVI TÜPÜ VE TESİSATI 11-15 LT SÖNDÜRÜCÜLÜ  | 2 | ADET |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | SÖNDÜRÜCÜ PÜSKÜRTME MEMESİ  | 2 | ADET  |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN20  | 2 | ADET  |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN32  | 2 | ADET  |   |   |
| MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ DOĞALGAZ KESME VANASI DN50  | 2 | ADET  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **GENEL TOPLAM:** |  **₺ -**  |

|  |
| --- |
|  Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
|  Kaşe ve İmza  |